附件一：       根管预备机采购需求参数

一、设备参数

1.内置10个可供医生自行设置的程序M1-M10，单独的根测模式M0；

2.在50 – 400gcm 范围内可设置有10个微调扭矩值；

3.动态扭矩实时监控，OLED操作屏幕上能够实时显示工作时的扭矩值大小；

4.遇阻回旋功能，防止断针。当工作时扭力达到预设的扭力值，马达自动反转，当工作扭力降到预设扭力值70%以下继续正转工作；

5.转速可以调节区间120 rpm—1000rpm，参数适配市面上所有锉系统；

*6.工作模式包含：连续旋转模式（正转、反转），往复旋转模式，ATC自适应扭矩模式；

7.高级功能：音量可调、屏幕可根据左右手使用习惯调整、自动关机、自动回到待机界面；

8.自动校准功能，可以校准弯机头的转速扭矩参数；

*9.适用于往复旋转和360度旋转的镍钛根管预备器械系统，内置250/30；210/30；150/30；30/150多组往复旋转角度数据，并且参数可调整。适用于Reciproc、Waveone、Mtwo、Protaper等系统；

10.可重新设定设备出厂时内部存储的数据，记忆模式保存调整后的数据；

11.操作系统可实时升级(包括未来几年内新出的系统)，以保证设备的最先进性；

12.内置充电电池，锂电池1500mAh，DC3.7V。额定频率50/60赫兹，输入功率5.5VA，充电4小时、可连续稳定工作4小时以上，待机时间1个月以上；

13.无线根管马达，按键启动关闭，操作简便；

*14.一体化高精度1:1弯机头，4脚卡口，机头可340°旋转；

15.一体化弯机头消毒灭菌简便，机头注油保养；

16.环境条件：15℃~35℃，相对湿度<80%,0℃时无冷凝，海拔高度<2000m；

*17.手柄内置根测功能，M0模式下可独立作为根测仪使用，连接根测线可实现功能与牙根尖定位仪相同（第六代多频自适应技术）；

*18.M1-M10模式下可通过连接根测线实现边侧边扩功能，工作时实时反馈锉针距离根尖的位置；

*19.连接根测模式下，自动开启、停止功能，即进入根管口导通开始工作退出根管口停止工作；

*20.到达根尖位置自动停止/反转/减速，双重保护防止超扩、断针及行成台阶，且动作止点距离根尖的长度可自行设置；

二、配置清单

主机        1个

E2弯机头   1个

底座        1个

电源适配器  1个

注油嘴      1个

唇钩        2个

锉夹        2个

根测线      1个

硅胶保护套  1个

附件二：   4.5首次报价表一览表（供应商除1份放置于响应文件外另自行准备至少3份用于二次报价。）

腾冲市人民医院                （标段：X）设备报价表

| 公司名称（盖章） |  |  |  | 报名公司项目负责人 |  |  |  |  |  | 联系电话/电子邮箱 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  |  |  | 设备品牌 |  |  |  |  |  | 第一次报价（单价） （人民币） |  | 元 |
| 注册证名称及注册证号 |  |  |  | 设备型号 |  |  |  |  |  | 第二次报价（单价） （人民币） |  | 元 签名/盖章 ： |
| 制造商 |  |  |  | 国产/进口 |  |  | 产品投入市场时间 |  |  | 使用年限 （注册证或使用说明书为准） |  |  |
| 是否含有专用耗材/试剂 |  |  | 专用耗材/试剂报价 | 第一次 |  |  |  |  |  | 第二次 | 签名/盖章 ： |  |
| 此报价 设备情况 | 1、性能： |  |  |  |  |  |  |  | 2、配置： |  |  |  |
| 服务承诺： 原厂质保: 供货期：接医院通知后 日历天 维修响应时间： 维修到场时间： 维修时是否提供备用机：是 否 ， 日内提供 有 名常驻腾冲工程师，其中厂家工程师 名 可提供的其他免费服务: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同型号设备国内/省内 三级医院装机情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第二次服务承诺、质保、维修响应时间及其他情况补充说明： 签名/盖章 ： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：严禁修改表格，除第二次报价及第二次服务承诺、质保、维修响应时间及其他情况补充说明外请按要求逐项填写。

附件三：              响应材料格式提交模版

1. 供应商法人身份证复印件、经办人身份证复印件、经办人授权书

1.1法定代表人身份证明

申请人名称：

单位性质：

成立时间：       年        月          日

经营期限：

姓名：         性别：         年龄：          职务

系                      （申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

申请人：                 （电子盖章）

年        月         日

| 附：法定代表人身份证正面复印件 | 附：法定代表人身份证背面复印件 |
| --- | --- |

1.2法定代表人授权委托书

本人          （姓名）系           （申请人名称）的法定代表人，现委托               （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改（      填写项目名称                 ）招标资格审查申请文件，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表授权委托人身份证复印件

申请人：                     （签字）

法定代表人：                 （签字）

身份证号码：

委托代理人：                   （签字）

身份证号码：

年        月          日

| 附：授权委托人身份证正面复印件 | 附：授权委托人身份证背面复印件 |
| --- | --- |

注：若投标供应商法定代表人出席的只需提供法定代表人身份证明书

- 2. 提供有效期内的营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”营业执照。

- 2.1供应商须具有合法有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等（或“三证合一”的统一社会代码营业执照）证照原件的复印件。

2.2投标人根据自身情况提供以下任意一种证明材料即可。

（1）近三年内任意一年财务报表（须包含资产负债表、利润表、现金流量表）或审计报告，新成立不足一年的投标人可提供成立至今自身出具的财务报表(须包含资产负债表、利润表、现金流量表)，非营利性单位或者社会团体或者其他机关事业单位以符合财务会计制度为准；

（2）投标截止时间前三个月内基本账户银行出具的资信证明；

（3）财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（须同时提供专业担保机构经财政部门认可的证明文件）。

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

2.3提供投标人2023年01月至本项目投标文件提交截止时间前任意1个月依法缴纳税收如税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具纳税情况的相关证明复印件（依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件；新成立不足三个月的投标人提供情况说明）。

2.4提供投标人2023年01月至本项目投标文件提交截止时间前任意1个月社会保险费缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或社保管理部门出具的有效的缴款情况证明复印件（依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件；新成立不足三个月的还未办理社保的投标人提供情况说明）。

2.5提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺。

- 具有履行合同所必需的产品和专业技术能力，能满足本项目的供货和服务并提供相关证明材料或声明函。

2.6参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录及违规违纪行为。

2.6.1提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录及违规违纪行为的书面声明。

致：[采购单位名称]

我单位[投标人全称]，统一社会信用代码为[具体代码]，现参与贵方组织的[项目名称]（项目编号：[具体编号]）的投标活动。在此，郑重作出如下声明：

在参加本次政府采购活动前三年内，我单位在经营活动中无任何重大违法记录，包括但不限于未因违法经营受到刑事处罚，未被责令停产停业、吊销许可证或者执照、未受到过行政机关认定的较大数额罚款等行政处罚 。同时，我单位内部管理规范，不存在任何违规违纪行为，无违反内部规章制度、行业准则及损害公共利益等情形。

我单位保证上述声明内容真实、准确、完整。若存在隐瞒、虚假陈述等情况，愿意承担由此引发的一切法律责任，包括但不限于取消投标资格、中标无效，以及按照相关法律法规接受处罚，并赔偿因此给采购人及其他相关方造成的全部损失。

特此声明！

投标人名称（加盖公章）：____________________

法定代表人/负责人（签字或盖章）：____________________

日期：______年____月____日

2.7供应商在院内议价之日前未被列入“信用中国”网站“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”，未被列入中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”，采购人将按照以上条款对参与各供应商的信用信息进行查询，有不良记录的其院内议价将被拒绝。

3. 投标人资质证明材料：

投标人所投产品为医疗器械的，投标人若为产品制造商的须具备相关部门核发的有效期内的医疗器械生产许可证；投标人若为产品销售代理商的，应具备相关部门核发的有效期内的医疗器械经营许可证/备案凭证（投标人根据拟供产品所属医疗器械分类情况提供相应资质证件，其经营范围须覆盖拟供产品所属医疗器械类别），并提供设备生产厂家的有效期内的医疗器械生产许可证(制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求)；同时根据医疗器械实际情况对应提供医疗器械产品注册证/医疗器械备案凭证（根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理部门《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须符合《医疗器械监督管理条例》的要求，并提供真实的证明材料。如国家另有规定，则适用其规定。其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求，但需提供相关证明材料或情况说明）。

注：

①所投产品为医疗器械的，请投标人按招标文件要求提供相关医疗器械的资质证明材料(若所投产品不属于医疗器械的，投标人请自行说明)。

②根据《医疗器械经营监督管理办法》(国家市场监督管理总局令第54号)规定，医疗器械注册人、备案人在其住所或者生产地址销售其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合规定的经营条件(如投标人符合该条规定的要求，可自行说明情况或提供承诺函);在其他场所贮存并销售医疗器械的，应当按照规定办理医疗器械经营许可或者备案。

4. 技术部分：

4.1技术偏离表：

| 序号 | 设备名称 | 采购技术要求 | 响应技术要求 | 偏离情况 | 技术参数出现偏离的技术原因以及涉及产品对应技术参数的技术材料所在位置（响应文件页码，并请在产品技术材料中进行圈注） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.1.1供应商需在响应文件中列出参数逐条说明是否满足要求，是否偏离，并提供证明材料。

4.2产品技术资料，含产品彩页、产品说明书等。

4.3产品质量保证及售后服务承诺。

4.4供应商认为须提供的其他材料。

- 5.《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业声明函》（如有）。

中小企业声明函（如有）

本公司郑重声明， 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 （2020） 46 号）的规定， 本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（项目名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 （企业名称），从业人员          人， 营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）

……

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责任人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商（签字或盖章）：

投标供应商代表签字：

日期：   年   月   日

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位， 且本单位参加的            单位的                     项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包含使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商（签字或盖章）：

投标供应商代表签字：

日期：   年   月   日

监狱企业的证明文件（如有）

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

投标供应商（签字或盖章）：

投标供应商代表签字：

日期：   年   月   日

- 6.无串通行为的承诺函

承诺函

腾冲市人民医院：

我公司（投标人名称）参加（项目名称、标段号）的投标活动，我公司承诺不存在以下情形：

（一）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

（二）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（三）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（五）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；

（六）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（七）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

（八）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（九）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（十）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（十一）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（十二）不同投标人的投标文件相互混装；

若我公司存在上述情形，按无效响应文件处理；贵单位有权依照政府采购法及相关法律法规追究我公司法律责任，由此造成的经济损失由我公司承担。